## Sheet1
Part Number | Description | Supplier | Qty | Unit Price | Total Price | Weight
E112-708 | Solid Core Current Status (“go/no”) Switch, 0.5-200 Amp Range, Normally Open | SE.FD | 1 pcs | SAR 96.50 | SAR 0.00 | 0.200 kg
4702040 | PRV Pressure Sensor, Wet SPP110-250kPa | SE.FD | 1 pcs | SAR 405.30 | SAR 0.00 | nan kg
MS51-7103-150 | Cooling Coil Valve Actuator, Modulating 24Vac, 0-10 Vdc | SE.FD | 1 pcs | SAR 308.30 | SAR 0.00 | 1.500 kg
MNB-1000-A | BACnet DDC Plant/Master Controller | SE.IA | 1 pcs | SAR 2,184.50 | SAR 0.00 | 1.000 kg